| Наименование потребителя | Норматив |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение | куб. м./1 чел. в месяц |
| Водопотребление из водоразборной колонки | 1,22 |
| Многоквартирные дома (до 2-х этажей включительно): |  |
| - с водопроводом, без канализации, выгреб | 2,65 |
| - с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,24 |
| Многоквартирные дома (до 4-х этажей включительно) с водопроводом, канализацией, газоснабжением, без ванн | 5,32 |
| Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с водопроводом, газовыми водонагревателями, канализацией и ваннами) | 9,99 |
| Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией и ваннами) | 5,99 |
| Общежития: |  |
| - с общими душевыми | 2,43 |
| - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,10 |
| Водоотведение | куб. м. /1 чел. в месяц |
| Многоквартирные дома (до 2-х этажей включительно) с водопроводом, канализацией, без ванн | 4,24 |
| Многоквартирные дома (до 4-х этажей включительно) с водопроводом, канализацией, газоснабжением, без ванн | 5,32 |
| Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с водопроводом, газовыми водонагревателями, канализацией и ваннами) | 9,99 |
| Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией и ваннами) | 9,99 |
| Общежития: |  |
| - с общими душевыми | 3,76 |
| - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 5,12 |
| Горячее водоснабжение | куб. м./1 чел. в месяц |
| Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства (с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией и ваннами) | 4,00 |
| Общежития: |  |
| - с общими душевыми | 1,33 |
| - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,02 |
| Газоснабжение (природный газ) | куб. м./1 чел. в месяц |
| На приготовление пищи (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | 12,00 |
| На приготовление пищи и горячей воды (при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | 20,00 |
| На приготовление пищи и горячей воды (при наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 30,00 |
| Электроснабжение (базовый вариант: однокомнатная квартира, в которой проживает 1 человек) | кВт/ч /1 чел. в месяц |
| - в домах с газовыми плитами / в домах с электроплитами | 110 / 160 |
| Отопление (тепловая энергия) | 0,0168 Гкал/кв. м. общей площади в месяц |